使用特定化學物質注意事項

- 特定化學物質可使人發生：

疼痛、頭重、噁心、呼吸困難、器官障害症狀等不良影響，應謹慎處理。

- 從事特定化學物質作業時並須注意下列事項：

- 確實戴用防毒口罩或面罩作業。

- 穿橡皮鞋、戴手套防止皮膚碰觸化學藥品。

- 取用化學藥品時須用清潔的匙子或鑷子。

- 容器、器具使用後應充分用水洗滌乾淨放回規定放置。

- 化學藥品反應異常時應即與負責人聯繫，並接受指示。

- 依照指示及標準操作方法工作，不得擅自更改。

- 如果洩漏、接觸或受侵害時應急措施：

- 洩漏化學藥品應依其性質採取緊急處理，減少危害。

- 皮膚碰觸化學藥品立刻用水沖洗，並接受醫師診斷。

- 有自覺或他覺症狀時應立即就醫檢查。